## Hárok1
Pripomienky k TŠVD ISOM k verzii 2.25
Názov spoločnosti | P.č. | Bod TŠVD | Znenie pripomienky | Poznámka | Vyjadrenie OKTE
SAPI - Slovenská asociácia udržateľnej energetiky | 1 | Kapitola 2 Tabuľka 1 | Pri E-03 upraviť opis nasledovne: Poskytuje prevádzkovateľom sústav, výrobcom a prevádzkovateľom nabíjacích staníc automatizované rozhranie pre poskytovanie nameraných, resp. plánovaných údajov pre jednotlivé odberné odovzdávacie miesta výrobne, a generátory, nabíjacie stanice a nabíjacie konektory. | Zosúladenie opisu s vecným návrhom. | Akceptovaná, nemá dopad na realizáciu rozhraní na strane používateľov rozhraní. Formálna pripomienka.
SAPI - Slovenská asociácia udržateľnej energetiky | 2 | Kapitola 4 | nové dátové toky E-03_10 a E-03_11 neboli doplnené v tabuľke Prehľad dátových tokov a štruktúr. | Zosúladenie tabuľky s vecným návrhom. | Akceptovaná, nemá dopad na realizáciu rozhraní na strane používateľov rozhraní. Formálna pripomienka.
SAPI - Slovenská asociácia udržateľnej energetiky | 3 | Kapitola 4.41.3 | V nasledovných segmentoch sa uvádzajú hodnoty alebo ich význam, ktorý nebol definovaný vo všeobecnej definícii dátovej štruktúry UTILMD v kapitole 4.1.: - Identifikácia meracieho bodu nabíjacej stanice/nabíjacieho konektora - nie je definované, že sa môže zadať EIC meracieho bodu nabíjacej stanice/nabíjacieho konektora. - Identifikácia nabíjacej stanice - nie je definované, že sa môže zadať EIC nabíjacej stanice. - Poskytovateľ meraní - nie je definované, že poskytovateľ meraní môže byť aj prevádzkovateľ nabíjacej stanice. - Žiadosť o sprístupnenie údajov - hodnota “E-03_11” nie je definovaná | Zosúladenie všeobecnej definície dátovej štruktúry UTILMD s vecným návrhom. | Akceptovaná, nemá dopad na realizáciu rozhraní na strane používateľov rozhraní. Formálna pripomienka.
SAPI - Slovenská asociácia udržateľnej energetiky | 4 | Kapitola 4.40.3 | Odstrániť "plánova né hodnoty": Pre automatizované zadanie meraní a plánovaných hodnôt za nabíjaciu stanicu/konektor do informačného systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva správa o údajoch za nabíjaciu stanicu/konektor v štruktúre MSCONS (787). | Z ostatných textov kapitoly 4.40 a z definície dátovej štuktúry vyplýva, že sa neuvažuje o zadávaní plánovaných hodnôt. Podľa definície dátovej šturktúry je možné poskytovať len skutočne namerané údaje: „136“ - Namerané hodnoty | Akceptovaná, nemá dopad na realizáciu rozhraní na strane používateľov rozhraní. Formálna pripomienka.
SAPI - Slovenská asociácia udržateľnej energetiky | 5 | Kapitola 4.40.1 | Zosúladiť text s dátovou štruktúrou: Namerané alebo náhradným spôsobom stanovené údaje sa nahlasujú do 6. pracovného dňa v mesiaci súhrnné údaje za predchádzajúci mesiac v štruktúre... | Podľa definície dátovej šturktúry je možné poskytovať len skutočne namerané údaje: „136“ - Namerané hodnoty | Pripomienka zamietnutá. Text opisuje, že údaje nemusia byť priamo merané ale môžu byť vypočítané. Pre potreby OKTE nie je potrebné tieto údaje rozlišovať.
SAPI - Slovenská asociácia udržateľnej energetiky | 6 | Kapitola 4.40.1 | Prehodnotiť (vyjasniť) nasledovný opis: • Za nabíjaciu stanicu i. Dodávka do ELM z výroby ii. Dodávka do ELM zo sústavy • Za nabíjací konektor i. Dodávka nabíjacím bodom | Podľa definície dátovej šturktúry sa poskytujú údaje o osbere a nie dodávke (CINNY_ODBER_24). Nie je jasné čo sa myslí pod významom "Dodávka do ELM". Nie je jasné čo sa myslí pod pojmom "Dodávka do ELM z výroby" - myslí sa vlastná výroba v mieste spotreby (každá elektrina pochádza z nejakej výroby)? | Akceptovaná, nemá dopad na realizáciu rozhraní na strane používateľov rozhraní. Formálna pripomienka.
SAPI - Slovenská asociácia udržateľnej energetiky | 7 | Kapitola 4.40.3 | Odstrániť "plánova né hodnoty": Pre automatizované zadanie meraní a plánovaných hodnôt za nabíjaciu stanicu/konektor do informačného systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva správa o údajoch za nabíjaciu stanicu/konektor v štruktúre MSCONS (787). | Z ostatných textov kapitoly 4.40 a z definície dátovej štuktúry vyplýva, že sa neuvažuje o zadávaní plánovaných hodnôt. | Čiastočne akceptovaná. Duplicita s pripomienkou 4.
SAPI - Slovenská asociácia udržateľnej energetiky | 8 | Kapitola 4.40.3 | Zosúladiť podľa relevantnosti v danej kapitole: Pre identifikáciu subjektov, meracích miest, výrobní, generátorov, nabíjacích staníc a nabíjacích konektorov v správe sa využíva štandard EIC. | Nerelevantné entity znižujú zrozumiteľnosť špecifikácie. | Akceptovaná, nemá dopad na realizáciu rozhraní na strane používateľov rozhraní. Formálna pripomienka.
SAPI - Slovenská asociácia udržateľnej energetiky | 9 | Kapitola 4.41 | Nahradiť slovo "vlastnia" za "prevádzkujú". Prevádzkovatelia majú prístupné nepriebehové merania nabíjacích staníc/konektorov, ktoré vlastnia. | V praxi môžu byť prevádzkovatelia a vlastníci nabíjacích staních odlišné subjekty. | Akceptovaná, nemá dopad na realizáciu rozhraní na strane používateľov rozhraní. Formálna pripomienka.
SAPI - Slovenská asociácia udržateľnej energetiky | 10 | Kapitola 4.41.1 | Nahradiť slovo "Účastníkom trhu" za "Prevádzkovateľom nabíjacích staníc". Nepriebehové merania nabíjacích staníc a konektorov sú systémom XMtrade®/ISOM sprístupňované Účastníkom trhu na základe ich vyžiadania. | Prevádzkovateľ nabíjacej stanice nie je účastník trhu. Iné subjetky (účastníci trhu) podľa opisu v úvode kapitoly nemajú k dátam prístup. | Zamietnutá, nemá dopad na realizáciu rozhraní na strane používateľov rozhraní. Text zohľadňuje možnosť do budúcna sprístupniť údaje aj iným účastníkom trhu. Formálna pripomienka.
SAPI - Slovenská asociácia udržateľnej energetiky | 11 | Kapitola 4.41.2 | Nahradiť v obrázku 38 slovo "IS Účastníka trhu" za "IS PNS". | Prevádzkovateľ nabíjacej stanice nie je účastník trhu. Iné subjetky (účastníci trhu) podľa opisu v úvode kapitoly nemajú k dátam prístup. | Zamietnutá, nemá dopad na realizáciu rozhraní na strane používateľov rozhraní. Text zohľadňuje možnosť do budúcna sprístupniť údaje aj iným účastníkom trhu. Formálna pripomienka.
SAPI - Slovenská asociácia udržateľnej energetiky | 12 | Kapitola 4.41.3 | Keďže podľa MSCONS/790 sa sprístupňuje vždy len jeden typ merania - namerané hodnoty, je požiadavka na vyplnenie typu merania nadbytočná. a) navrhujeme upraviť tento text: Jedna správa obsahuje informáciu buď len o jednom meracom bode nabíjacej stanice/nabíjacieho konektora pre zadané obdobie a typ merania, alebo všetkých meraniach pre zadané obdobie a typ merania. b) navrhujeme zrušiť príslušný segment požadovaný v štruktúre UTILMD. | Nadbytočný vstupný parameter. | Zamietnutá, nemá dopad na realizáciu rozhraní na strane používateľov rozhraní. Text zohľadňuje možnosť do budúcna poskytovať aj iné typy údajov ako je aktuálne potrebné pre činnosti súviasiace s vydávaním kreditov v doprave. Formálna pripomienka.
SAPI - Slovenská asociácia udržateľnej energetiky | 13 | Kapitola 4.41.3 | Text v opise je zrejme nesúvisiaci s opisom daného atribútu. Uvedie sa identifikátor meracieho bodu Namerané alebo náhradným spôsobom stanovené údaje sa nahlasujú do 6. pracovného dňa v mesiaci súhrnné údaje za predchádzajúci mesiac v štruktúre: • Za nabíjaciu stanicu i. Dodávka do ELM z výroby ii. Dodávka do ELM zo sústavy • Za nabíjací konektor i. Dodávka nabíjacím bodom ne/generátora, ktorého nepriebehové merania sa majú sprístupniť. | Nerelevantné informácie znižujú zrozumiteľnosť špecifikácie. | Akceptovaná, nemá dopad na realizáciu rozhraní na strane používateľov rozhraní. Formálna pripomienka.
SAPI - Slovenská asociácia udržateľnej energetiky | 14 | História zmien Kapitola 3.1.14 | Zosúladiť číslovanie správ v dokumente: Doplnenie dátových tokov E-03_10 správa 787 pre potreby poskytovanie údajov za nabíjacie stanice a E-03_11 správa 797 pre potreby získania nameraných údajov nabíjacích staníc a nabíjacích konektorov Štruktúra správy podľa špecifikácie, kód správ je 797 (pozri opis dátového toku E-03_11). | V niektorých častiach dokumentu je odvolávka na neexistujúce číslo správy 797. Kapitola 4.41 však definuje číslo správy 790. | Akceptovaná, nemá dopad na realizáciu rozhraní na strane používateľov rozhraní. Formálna pripomienka.
SAPI - Slovenská asociácia udržateľnej energetiky | 15 | Všeobecne | V texte sa používajú skratky, ktoré nie sú všeobecne zaužívané. Buď nepoužívať skratky, alebo ich vysvetliť - napr. PNS, NS, ELM... | Znižuje zrozumiteľnosť špecifikácie. | Akceptovaná, nemá dopad na realizáciu rozhraní na strane používateľov rozhraní. Formálna pripomienka.
Pripomienky, prosím, posielajte na adresu tsvd@okte.sk do 25. 05. 2026 do 23:59